关于对县城西门街、北门街、三步卡、府门街部分路段进行半封闭施工的通告

根据省、州关于“美丽县城”建设的指导意见和创建指标要求，为加快推进我县“美丽县城”创建空间环境整治及五线迁改、规范相关工作，确保达到“美丽县城”创建要求，同时进一步改善西门街“特色街区”及县城老城区空间环境的“蜘蛛网”状况和人居环境，提升县城品位和形象。根据前期的实地调研，经县人民政府研究同意，决定实施西门街、北门街、三步卡、府门街部分路段（县人民政府门口至北门街段、政府门口至三步卡段）电网改造提升工程。届时对该部分路段进行半封闭施工（视地段及施工情况分时段全封闭施工），现将有关事宜通告如下：

一、封闭起止时间70天：2021年4月23日至2021年6月30日;

二、工程建设规模及内容：(1)本项目在西门街与兴鹤路交叉口绿化带处新建一台容量为800kVA的箱式变压器，（该箱变今后可为兴鹤路沿街供电），在县政府门口西侧绿化带处新建一台容量为800kVA的箱式变压器，新建4台低压分支箱（一进八出），新建24台低压配电箱（一进八出），以便线路分段和新增用户出线，新建10kV电缆540米，新各类低压电缆5140米，最长供电半径为375米。（2）土建部分包含西门街、三步卡、北门街及府门街部分路段，采用排管方式敷设，西门街、三步卡、北门街、府门街部分路段采用管线敷设总长780米，新建砖砌电缆井34座，新建手孔井25座，集水井2座。（3）供电区域：西门街、三步卡、北门街、府门街和卖糠巷沿街用户共计282户。（4）入户方式：入户电缆由配电箱出线，采用排管敷设和保护管敷设方式进入用户，最后与用户表箱连接。

三、注意事项：请涉及该路段内的单位、商铺和住户对改造建设给予支持,做好相应准备，半封闭期间车辆禁止通行，注意出入安全。同时，请广大群众积极配合，提前做好出行计划，在出行中注意安全，照顾好老人、小孩和行动不便的人员。半封闭施工期间给广大群众带来的不便，敬请谅解。

特此通告

鹤庆县住房和城乡建设局

2021年4月16日